ООО «Инкаб»

614532, Россия, Пермский край, Пермский район, д. Нестюково,

ул. Придорожная, 2

тел./факс + 7 (342) 211-41-41

mail@incab.ru, www.incab.ru

Опросный лист «Подбор ОКГТ»

| ФИО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Компания |  |  |
| Контакты (телефон, email) |  |  |
| Проект |  |  |
| Проектная организация |  |  |
| Заказчик |  |  |

Технические требования на ОКГТ

(Наиболее важные для заполнения поля отмечены жирным шрифтом)

| Количество ОВ в соответствии с G.652 |  |
| --- | --- |
| Количество ОВ в соответствии с G.655 |  |
| Максимально допустимый диаметр, мм |  |
| Допускаемое значение максимальной растягивающей нагрузки по условию механической прочности опор, кг |  |
| Класс напряжения ВЛ, кВ |  |
| Общая длина ОКГТ по проекту, км |  |
| Максимальная строительная длина, км |  |
| Термическая стойкость |  |
| Термическое воздействие тока короткого замыкания, кА²с |  |
| Начальная температура при КЗ, оС (по умолчанию 25 оС) |  |
| Максимальный ток короткого замыкания в ОКГТ, кА |  |
| Время воздействия тока КЗ, с |  |
| Климатические условия |  |
| Толщина стенки гололеда, мм |  |
| Максимальное ветровое давление, кг/м², (скорость ветра, м/с) |  |
| Ветровое давление в гололед, кг/м², (скорость ветра, м/с) |  |
| Тип местности (А, B, C) |  |
| Температура при гололеде, оС |  |
| Минимальная температура, оС |  |
| Среднегодовая температура, оС |  |
| Максимальная температура, оС |  |
| Стрелы провеса |  |
| Максимальная длина пролета, м |  |
| Стрела провеса при +15 °С на пролете макс. длины должна быть не более, м* |  |
| Средняя длина пролета, м |  |
| Стрела провеса при +15 °С на пролете средней длины должна быть не более, м* |  |
| Высота подвеса ОКГТ, м |  |
| Расчетные коэффициенты по ПУЭ (Если коэффициенты не указываются, расчет производится на нормативные нагрузки) |  |
| Коэффициент надежности по ответственности для ветровой нагрузки (1,0 – для ВЛ до 220 кВ; 1,1 – для ВЛ 330 – 750 кВ и ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах) |  |
| Региональный коэффициент по ветру (от 1,0 до 1,3, принимается на основании опыта эксплуатации) |  |
| Коэффициент надежности по ответственности для гололедной нагрузки (1,0 – для ВЛ до 220 кВ; 1,3 – для ВЛ 330 – 750 кВ и ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах) |  |
| Региональный коэффициент по гололеду (от 1,0 до 1,5, принимается на основании опыта эксплуатации) |  |

Примечания:

* - значение приведено в установившемся состоянии (после вытяжки).

Другие требования или дополнительная информация

Контактное лицо:

Лукин Максим, продакт-менеджер отдела ОКГТ/ГТК.

Просим вас отправлять опросный лист на почту:

m.lukin@incab.ru

Консультацию по вопросам подбора ОКГТ и заполнения ОЛ можно получить по телефону:

+7 (342) 211-41-41 (доб. 286)