ООО «Инкаб»

614532, Россия, Пермский край, Пермский район, д. Нестюково,

ул. Придорожная, 2

тел./факс + 7 (342) 211-41-41

mail@incab.ru, www.incab.ru

Опросный лист «Подбор ОКСН Инкаб»

| ФИО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Компания |  |  |
| Контакты (телефон, email) |  |  |
| Проект |  |  |
| Проектная организация |  |  |
| Заказчик |  |  |

Технические требования на ОКСН

(Наиболее важные для заполнения поля отмечены жирным шрифтом)

| Количество ОВ в соответствии с G.652 |  |
| --- | --- |
| Наличие других ОВ (указать кол-во и тип) |  |
| Распределение волокон по модулям (если не указано, будет предложено стандартное распределение) |  |
| Максимально допустимый диаметр, мм |  |
| Максимально допустимое тяжение кабеля по условиям прочности опор, кг |  |
| Класс напряжения ВЛ, кВ |  |
| Общая длина ОКСН по проекту, км |  |
| Максимальная строительная длина, м |  |
| Стрелы провеса |  |
| Максимальная длина пролета, м |  |
| Высота подвеса ОКСН, м |  |
| Перепад высот точек крепления для максимальной длины пролета, м |  |
| Допустимая стрела провеса при максимальной климатической нагрузке после вытяжки, м |  |
| Допустимая стрела провеса при гололеде после вытяжки, м |  |
| Допустимое горизонтальное отклонение кабеля при максимальной ветровой нагрузке после вытяжки, м |  |
| Монтажная стрела провеса, м (или в % от длины пролета) |  |
| Климатические условия |  |
| Толщина стенки гололеда, мм |  |
| Максимальное ветровое давление, кг/м² |  |
| Ветровое давление в гололед, кг/м² |  |
| Тип местности (А, B, C) |  |
| Температура при гололеде, оС |  |
| Минимальная температура, оС |  |
| Среднегодовая температура, оС |  |
| Максимальная температура, оС |  |
| Требования к оболочке ОКСН |  |
| Потенциал электрического поля в точке подвеса кабеля, кВ (указывается для ВЛ 110 кВ и выше)* |  |
| Степень загрязнения атмосферы по ПУЭ (от 1 до 4) |  |
| Расчетные коэффициенты по ПУЭ (Если коэффициенты не указываются, расчет производится на нормативные нагрузки) |  |
| Коэффициент надежности по ответственности для ветровой нагрузки (1,0 – для ВЛ до 220 кВ; 1,1 – для ВЛ 330 – 750 кВ и ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах) |  |
| Региональный коэффициент по ветру (от 1,0 до 1,3, принимается на основании опыта эксплуатации) |  |
| Коэффициент надежности по ответственности для гололедной нагрузки (1,0 – для ВЛ до 220 кВ; 1,3 – для ВЛ 330 – 750 кВ и ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах) |  |
| Региональный коэффициент по гололеду (от 1,0 до 1,5, принимается на основании опыта эксплуатации) |  |

Примечания:

* - если потенциал неизвестен, пожалуйста, напишите «Требуется расчет» и укажите несколько марок опор, используемых на рассматриваемой ВЛ.

Другие требования или дополнительная информация

Контактное лицо:

Валерий Бабарыкин, руководитель отдела технической компетенции.

Просим вас отправлять опросный лист на почту:

babarykin@incab.ru

Консультацию по вопросам подбора ОКСН и заполнения ОЛ можно получить по телефону:

+7 (342) 211-41-41 (доб. 225)